**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Шелангерского сельского поселения за февраль 2021г.**

В соответствии с п.4 ч.1 и ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Шелангерская сельская администрация уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам на территории Шелангерского сельского поселения, о том, что 09.02.2021г. для исследования произведен отбор проб питьевой воды следующих объектов централизованного водоснабжения:

1) водопроводная колонка выс. Николаевский, ул. Николаевская, д.34 (код пробы: 359.К.02,04.21.З);

2) водопроводная колонка д. Кугунур, ул. Кугунур, д.42 (код пробы: 360.К.02,04.21.З);

3) водопроводная колонка п. Шелангер, ул. Лесная, д.10 (код пробы: 361.К.02,04.21.З);

4) водопроводная колонка п. Шелангер, ул. Мелиораторов, д.12 (код пробы: 362.К.02,04.21.З);

5) водопроводная колонка п. Шелангер, ул. Лежневая, д.32 (код пробы: 363.К.02,04.21.З);

6) скважина выс. Николаевский (код пробы: 364.К.02,04.21.З);

7) скважина д. Кугунур (код пробы: 365.К.02,04.21.З);

8) скважина п. Шелангер, ул. Лесная (код пробы: 366.К.02,04.21.З);

9) скважина п. Шелангер, ул. Мелиораторов (код пробы: 367.К.02,04.21.З);

10) скважина п. Шелангер, ул. Лежневая (код пробы: 368.К.02,04.21.З);

Согласно протокола лабораторных исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» №359/2021, 360/2021, 361/2021, 362/2021, 363/2021, 364/2021, 365/20201, 366/2021, 367/2021, 368/2021 от 11.02.2021 года исследуемые пробы (образцы) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.».