

КОКШАЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ

ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНЫН КОКШАЙСК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯЛ КУНДЕМ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПУНЧАЛ**

от 17 марта 2023 г. № 53

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в границах населенных пунктов Кокшайского сельского поселения и прилегающих к ним территориям

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

            В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния систем противопожарного водоснабжения на территории Кокшайского сельского поселения, Кокшайская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов (естественные, искусственные пожарные водоемы), на которых возможна заправка водой подразделения пожарной охраны (приложение)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации П.Н.Николаев

приложение

к постановлению от 17.03.2023 года № 53

**Источники наружного противопожарного водоснабжения,**

**расположенные на территории Кокшайского сельского поселения**

Естественные водоемы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| С.Кокшайск | ЕВ-1 | ул. Кологривова д.37а с западной стороны |
| С.Кокшайск | ЕВ-2 | ул. Кологривова д.25 с восточной стороны |
|  |  |  |
| С.Кокшайск | ЕВ-3 | ул. Лесная с западной стороны от дома 11а |
| Д.Семеновка | ЕВ-4 | Ул.Приволжская с южной стороны от дома №4а |
| Д.Семеновка | ЕВ-5 | Пер Северный с северной стороны от дома №6 |
| Д.Ялпай | ЕВ-6 | С восточной стороны от дома 64 |
| Д.Шимшурга | ЕВ-7 | ул.Шимшургинская д.43б с северной стороны |
| П.Шуйка | ЕВ-8 | Ул.Заречная д.1 с западной стороны |
| П.Таир | ЕВ-9 | Ул.Лесная 5 с западной стороны |
|  |  |  |
|  |  |  |

Пожарные резервуары

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Д.Шимшурга | ПР-1 | ул.Шимшургинская д.43б |
| Д.Шимшурга | ПР-2 | ул.Шимшургинская д.107 |

ЕВ- естественные водоемы (реки, озера, ручьи)

ПР- пожарные резервуары (наземные и подземные резервуары, водонапорные башни)